## 仕様書別紙①
別紙①施設・供給条件一覧（公共施設）
番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び 用途 | 電気方式 | 供給電圧（Ｖ） | 計量電圧（Ｖ） | 標準 周波数 （Ｈｚ） | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  |  | 契約電力 （ｋＷ） | 予定使用電力量 （ｋＷh)
[9 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整 契約の有無 |  | 非常用 発電設備 | 常用 発電設備 | 自動検針 装置の有無 | 検針方法 | 検針日
1 | 斎場 | 舞鶴市余部上７２９ | 斎場 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 75 | 75216
2 | 中総合会館 | 舞鶴市余部下1167 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 有 | 太陽光 10+3kW | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 268 | 484656
3 | 城南会館 | 舞鶴市女布406-3 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 102 | 138479
4 | 大浦会館 | 舞鶴市中田459 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 9.6ｋW | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 55 | 28341
5 | 西駅交流センター | 舞鶴市伊佐津213-8 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 128 | 314915
6 | 南公民館 | 舞鶴市森1005-3 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 78 | 66413
7 | 西図書館 | 舞鶴市円満寺100-8 | 図書館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 73 | 89647
8 | 東図書館 | 舞鶴市溝尻25 | 図書館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 65 | 96540
9 | 西市民プラザ | 舞鶴市字円満寺158-6 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 有 | 太陽光 20kW | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 155 | 199184
10 | 総合文化会館 | 舞鶴市浜2021 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 337 | 253604
11 | 陶芸館 | 舞鶴市岡安3-2 | 教育施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 61 | 61123
12 | 舞鶴赤れんが博物館 | 舞鶴市浜2011 | 博物館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 89 | 115489
13 | 市政記念館 | 舞鶴市北吸1039-2 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 230 | 381793
14 | 赤れんがパーク | 舞鶴市北吸1039-2 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 158 | 136641
15 | 引揚記念館 | 舞鶴市平１５８４ | 博物館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 112 | 347473
16 | 身体障害者福祉センター | 舞鶴市余部下1183-9 | 福祉施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 42 | 55970
17 | 由良川学園 | 舞鶴市八田962 | 福祉施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 77 | 122340
18 | うみべのもり保育所(子育て交流施設含む) | 舞鶴市浜2022 | 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 129 | 209395
19 | 舞鶴こども園 | 舞鶴市字円満寺１００－４ | 教育施設 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月22日 | 76 | 85298
20 | 中保育所 | 舞鶴市余部下1063 | 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 63 | 68617
21 | 東消防署 | 舞鶴市浜80-4 | 消防施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 78 | 231623
22 | 東地区中心市街地多機能施設 | 舞鶴市字浜606 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 52 | 154858
23 | 勤労者福祉センター | 舞鶴市溝尻150-11 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 46 | 58687
24 | 市民病院 | 舞鶴市倉谷1350-11 | 病院 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 3.75kW | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 168 | 639888
25 | 東体育館 | 舞鶴市北吸1054 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 52 | 117028
26 | 東舞鶴公園 | 舞鶴市字行永、森地内 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 107 | 41098
27 | 本庁舎 | 舞鶴市字北吸1044 | 市役所庁舎 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 349 | 862704
28 | 西総合会館 | 舞鶴市字南田辺1 | 市役所庁舎 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 10kw | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 57 | 161203
29 | 五老ヶ岳公園 | 舞鶴市字和田、下安久、上安地内 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 10kw | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 40 | 80408
30 | 文化公園体育館 | 舞鶴市字上安久420 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 32kw | 有 | 自動検針 | 毎月1日 | 254 | 195417
Note on N3: 太陽光発電設備含む 発電容量（ｋＷ数）も記載

## 仕様書別紙②
番号 | 施設名 | 使用量（ｋｗｈ） | [13 empty] | 最大需要電力（ｋｗ） | [12 empty] | 契約電力（ｋｗ） | [12 empty] | 力率（％）
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | 夏季 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 最大値 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
1 | 斎場 | 6106 | 4803 | 4181 | 8795 | 9635 | 7769 | 7713 | 5270 | 4675 | 4552 | 5912 | 5805 | 75216 | 17823 | 50 | 37 | 51 | 71 | 75 | 68 | 63 | 46 | 41 | 39 | 52 | 48 | 641 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 中総合会館 | 45613 | 28250 | 28696 | 50176 | 55599 | 44811 | 40899 | 24001 | 22833 | 36893 | 52997 | 53888 | 484656 | 152498 | 240 | 161 | 186 | 259 | 268 | 244 | 229 | 122 | 142 | 182 | 238 | 235 | 2506 | 241 | 241 | 241 | 259 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 城南会館 | 6702 | 5442 | 11383 | 16188 | 22217 | 21429 | 18792 | 10502 | 4306 | 3163 | 9032 | 9323 | 138479 | 25057 | 36 | 57 | 58 | 85 | 82 | 102 | 72 | 73 | 38 | 30 | 40 | 40 | 713 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | 大浦会館 | 2027 | 1573 | 1961 | 4129 | 3418 | 2453 | 3022 | 1432 | 1153 | 1384 | 2902 | 2887 | 28341 | 7816 | 29 | 25 | 27 | 46 | 45 | 19 | 38 | 18 | 9 | 22 | 34 | 33 | 345 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 西駅交流センター | 31446 | 27978 | 21202 | 25375 | 30635 | 32516 | 28407 | 20765 | 18817 | 22590 | 27888 | 27296 | 314915 | 86630 | 128 | 121 | 59 | 66 | 89 | 97 | 90 | 57 | 49 | 78 | 109 | 127 | 1070 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
6 | 南公民館 | 6998 | 3709 | 4970 | 8088 | 8018 | 6227 | 5890 | 3629 | 2955 | 2744 | 7148 | 6037 | 66413 | 20183 | 62 | 13 | 51 | 76 | 78 | 65 | 60 | 32 | 43 | 49 | 61 | 61 | 651 | 77 | 77 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 西図書館 | 7866 | 3765 | 3838 | 8632 | 11193 | 9180 | 7345 | 3863 | 3772 | 4819 | 12646 | 12728 | 89647 | 33240 | 61 | 15 | 47 | 67 | 67 | 67 | 58 | 53 | 15 | 53 | 73 | 70 | 646 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | 東図書館 | 7416 | 3939 | 6345 | 11192 | 11937 | 9919 | 10244 | 4608 | 3910 | 4698 | 10777 | 11555 | 96540 | 29748 | 63 | 30 | 57 | 60 | 61 | 62 | 62 | 57 | 14 | 47 | 60 | 61 | 634 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
9 | 西市民プラザ | 17499 | 12033 | 16160 | 21845 | 22992 | 18112 | 16884 | 12057 | 11990 | 13180 | 19112 | 17320 | 199184 | 53931 | 119 | 50 | 97 | 105 | 121 | 130 | 102 | 55 | 66 | 79 | 115 | 133 | 1172 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 133 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | 総合文化会館 | 22425 | 22500 | 19970 | 19668 | 19042 | 20986 | 22049 | 16686 | 13440 | 21136 | 33786 | 21916 | 253604 | 78127 | 275 | 277 | 270 | 243 | 228 | 211 | 250 | 258 | 122 | 266 | 337 | 192 | 2929 | 303 | 303 | 296 | 296 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 337 | 337 | 337 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 88 | 94 | 98 | 96
11 | 陶芸館 | 5084 | 5220 | 6174 | 5651 | 5544 | 4906 | 6303 | 4375 | 3974 | 3891 | 4924 | 5077 | 61123 | 15085 | 37 | 47 | 61 | 38 | 38 | 37 | 42 | 45 | 43 | 33 | 42 | 38 | 501 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 95 | 85 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 84 | 85 | 92 | 100 | 100
12 | 舞鶴赤れんが博物館 | 11353 | 6537 | 8122 | 11954 | 14392 | 11328 | 9242 | 6071 | 3820 | 8042 | 14319 | 10309 | 115489 | 35981 | 62 | 37 | 54 | 81 | 89 | 87 | 50 | 36 | 18 | 45 | 65 | 64 | 688 | 69 | 69 | 69 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | 市政記念館 | 36260 | 23275 | 29375 | 41963 | 46099 | 36280 | 35221 | 22004 | 10756 | 19431 | 46680 | 34449 | 381793 | 117389 | 183 | 117 | 145 | 225 | 230 | 204 | 175 | 127 | 70 | 152 | 227 | 217 | 2072 | 224 | 224 | 224 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 赤れんがパーク | 15278 | 10562 | 13080 | 11828 | 10871 | 13360 | 12256 | 10046 | 5600 | 7406 | 13530 | 12824 | 136641 | 41632 | 88 | 59 | 95 | 119 | 137 | 125 | 115 | 120 | 59 | 57 | 117 | 152 | 1243 | 158 | 158 | 158 | 158 | 148 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 152 | 158 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99
15 | 引揚記念館 | 29738 | 28641 | 30398 | 33269 | 36370 | 33897 | 30364 | 24033 | 20462 | 25111 | 28238 | 26952 | 347473 | 84928 | 81 | 71 | 83 | 100 | 111 | 112 | 81 | 69 | 52 | 79 | 80 | 78 | 997 | 98 | 98 | 98 | 100 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | 身体障害者福祉センター | 4925 | 3558 | 4123 | 5888 | 6272 | 5506 | 5236 | 3418 | 2706 | 3368 | 5800 | 5170 | 55970 | 15895 | 40 | 24 | 41 | 38 | 40 | 39 | 36 | 19 | 19 | 20 | 38 | 34 | 388 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | 由良川学園 | 13063 | 10297 | 7363 | 8467 | 11976 | 12989 | 10904 | 9037 | 7068 | 8641 | 11366 | 11169 | 122340 | 35598 | 65 | 59 | 38 | 57 | 73 | 77 | 76 | 52 | 41 | 41 | 64 | 61 | 704 | 67 | 67 | 67 | 67 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | うみべのもり保育所(子育て交流施設含む) | 15471 | 24227 | 11225 | 13855 | 27094 | 22956 | 19329 | 11366 | 10112 | 13322 | 20479 | 19959 | 209395 | 55909 | 92 | 129 | 79 | 102 | 129 | 129 | 124 | 89 | 53 | 74 | 116 | 127 | 1243 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | 舞鶴こども園 | 8749 | 4223 | 5148 | 8467 | 9285 | 10412 | 7174 | 3747 | 5003 | 7588 | 7398 | 8104 | 85298 | 24251 | 70 | 31 | 42 | 70 | 75 | 76 | 57 | 26 | 42 | 62 | 57 | 72 | 680 | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | 中保育所 | 5842 | 3496 | 4356 | 7482 | 8283 | 7190 | 5781 | 3564 | 2976 | 5000 | 7398 | 7249 | 68617 | 20489 | 59 | 26 | 39 | 55 | 63 | 58 | 47 | 32 | 20 | 42 | 57 | 63 | 561 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | 東消防署 | 19335 | 13219 | 15212 | 24139 | 27817 | 23172 | 20935 | 14702 | 13097 | 14984 | 22448 | 22563 | 231623 | 64346 | 77 | 30 | 39 | 62 | 67 | 60 | 55 | 37 | 28 | 37 | 65 | 78 | 635 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | 東地区中心市街地多機能施設 | 12808 | 12875 | 12932 | 14085 | 13790 | 12491 | 13541 | 12593 | 12583 | 12014 | 12784 | 12362 | 154858 | 37954 | 51 | 51 | 51 | 44 | 41 | 41 | 48 | 38 | 22 | 22 | 33 | 22 | 464 | 51 | 51 | 51 | 44 | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | 勤労者福祉センター | 4270 | 3419 | 4115 | 6377 | 6513 | 5524 | 6754 | 4736 | 3129 | 3438 | 5207 | 5205 | 58687 | 14682 | 35 | 13 | 23 | 45 | 42 | 46 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 471 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | 市民病院 | 51096 | 32863 | 43701 | 70636 | 80681 | 63727 | 56378 | 38935 | 32327 | 41904 | 63716 | 63924 | 639888 | 178736 | 138 | 86 | 118 | 148 | 158 | 168 | 129 | 99 | 83 | 117 | 143 | 147 | 1534 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | 東体育館 | 10548 | 8501 | 8330 | 11355 | 11735 | 10528 | 10449 | 6511 | 5525 | 9558 | 12145 | 11843 | 117028 | 34536 | 51 | 37 | 37 | 49 | 48 | 46 | 46 | 34 | 34 | 40 | 49 | 48 | 519 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | 東舞鶴公園 | 6160 | 7348 | 4611 | 8 | 0 | 46 | 3732 | 5339 | 2268 | 3213 | 4875 | 3498 | 41098 | 14533 | 107 | 105 | 104 | 1 | 0 | 2 | 91 | 103 | 76 | 103 | 103 | 101 | 896 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | 本庁舎 | 74089 | 62505 | 62826 | 76564 | 80134 | 73253 | 78283 | 63127 | 59044 | 68233 | 81687 | 82959 | 862704 | 238735 | 301 | 169 | 252 | 304 | 315 | 308 | 299 | 209 | 189 | 265 | 309 | 298 | 3218 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 315 | 349 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | 西総合会館 | 16516 | 11257 | 11509 | 15442 | 15723 | 13485 | 14789 | 10694 | 7582 | 11706 | 16428 | 16072 | 161203 | 49016 | 57 | 40 | 48 | 51 | 52 | 50 | 53 | 45 | 33 | 42 | 53 | 53 | 577 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | 五老ヶ岳公園 | 11724 | 7040 | 6285 | 7170 | 7589 | 7385 | 4780 | 6261 | 5295 | 3981 | 5183 | 7715 | 80408 | 24622 | 40 | 32 | 20 | 28 | 38 | 39 | 27 | 27 | 21 | 7 | 16 | 32 | 327 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | 文化公園体育館 | 19189 | 21785 | 22308 | 23937 | 12249 | 9039 | 9360 | 6446 | 5951 | 11404 | 20058 | 33691 | 195417 | 72938 | 153 | 154 | 149 | 145 | 49 | 82 | 72 | 53 | 57 | 67 | 131 | 134 | 1246 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 254 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 254 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[13 empty] | 合計 | 5874048
[13 empty] | 検算→ | 〇