## 仕様書別紙①
施設・供給条件一覧（公共施設） | [17 empty] | 仕様書別紙①
番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び 用途 | 電気方式 | 供給電圧（Ｖ） | 計量電圧（Ｖ） | 標準 周波数 （Ｈｚ） | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  |  | 契約電力 （ｋＷ） | 予定使用電力量 （ｋＷh)
[9 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整 契約の有無 |  | 非常用 発電設備 | 常用 発電設備 | 自動検針 装置の有無 | 検針方法 | 検針日
1 | 斎場 | 舞鶴市余部上７２９ | 斎場 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 3 | 75 | 80754
2 | 中総合会館 | 舞鶴市余部下1167 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 有 | 太陽光 10+3kW | 有 | 自動検針 | 2 | 268 | 535653
3 | 城南会館 | 舞鶴市女布406-3 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 9 | 102 | 161136
4 | 大浦会館 | 舞鶴市中田459 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 9.6ｋW | 有 | 自動検針 | 10 | 55 | 34019
5 | 西駅交流センター | 舞鶴市伊佐津213-8 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 11 | 128 | 296081
6 | 南公民館 | 舞鶴市森1005-3 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 15 | 78 | 59482
7 | 西図書館 | 舞鶴市円満寺100-8 | 図書館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 22 | 73 | 97819
8 | 東図書館 | 舞鶴市溝尻25 | 図書館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 23 | 65 | 96470
9 | 西市民プラザ | 舞鶴市字円満寺158-6 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 | 有 | 無 | 有 | 太陽光 20kW | 有 | 自動検針 | 11 | 155 | 198668
10 | 総合文化会館 | 舞鶴市浜2021 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 5 | 337 | 266593
11 | 陶芸館 | 舞鶴市岡安3-2 | 教育施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 1 | 61 | 54413
12 | 舞鶴赤れんが博物館 | 舞鶴市浜2011 | 博物館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 4 | 89 | 109737
13 | 市政記念館 | 舞鶴市北吸1039-2 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 4 | 230 | 378154
14 | 赤れんがパーク | 舞鶴市北吸1039-2 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 4 | 158 | 155872
15 | 引揚記念館 | 舞鶴市平１５８４ | 博物館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 10 | 112 | 328713
16 | 身体障害者福祉センター | 舞鶴市余部下1183-9 | 福祉施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 2 | 42 | 54776
17 | 由良川学園 | 舞鶴市八田962 | 福祉施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 16 | 77 | 121795
18 | うみべのもり保育所(子育て交流施設含む) | 舞鶴市浜2022 | 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 5 | 129 | 219948
19 | 舞鶴こども園 | 舞鶴市字円満寺１００－４ | 教育施設 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 22 | 76 | 93076
20 | 中保育所 | 舞鶴市余部下1063 | 保育所 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 1 | 63 | 70138
21 | 東消防署 | 舞鶴市浜80-4 | 消防施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 10 | 78 | 235369
22 | 東地区中心市街地多機能施設 | 舞鶴市字浜606 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 9 | 52 | 148302
23 | 勤労者福祉センター | 舞鶴市溝尻150-11 | 会館 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 22 | 46 | 58697
24 | 市民病院 | 舞鶴市倉谷1350-11 | 病院 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 3.75kW | 有 | 自動検針 | 4 | 168 | 688582
25 | 東体育館 | 舞鶴市北吸1054 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 15 | 52 | 112888
26 | 東舞鶴公園 | 舞鶴市字行永、森地内 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 4 | 107 | 37465
27 | 本庁舎 | 舞鶴市字北吸1044 | 市役所庁舎 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 11 | 349 | 861094
28 | 西総合会館 | 舞鶴市字南田辺1 | 市役所庁舎 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 10kw | 有 | 自動検針 | 4 | 57 | 153127
29 | 五老ヶ岳公園 | 舞鶴市字和田、下安久、上安地内 | 文教施設 | 交流3相3線 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 太陽光 10kw | 有 | 自動検針 | 9 | 40 | 77639

## 仕様書別紙②
[28 empty] | 仕様書別紙② | [24 empty] | 仕様書別紙②
番号 | 施設名 | 使用量（ｋｗｈ） | [13 empty] | 最大需要電力（ｋｗ） | [12 empty] | 契約電力（ｋｗ） | [12 empty] | 力率（％）
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 夏季 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 最大値 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 最大値 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1 | 斎場 | 5270 | 4675 | 4552 | 5912 | 5805 | 5502 | 4604 | 6991 | 9183 | 10634 | 9268 | 8358 | 80754 | 17219 | 46 | 41 | 39 | 52 | 48 | 46 | 39 | 60 | 66 | 75 | 69 | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 中総合会館 | 24001 | 22833 | 36893 | 52997 | 53888 | 46004 | 42027 | 37749 | 50457 | 62300 | 58532 | 47972 | 535653 | 152889 | 122 | 142 | 182 | 238 | 235 | 200 | 206 | 204 | 252 | 280 | 271 | 277 | 280 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 280 | 280 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 城南会館 | 10502 | 4306 | 3163 | 9032 | 9323 | 4662 | 7058 | 15921 | 20198 | 27629 | 27318 | 22024 | 161136 | 23017 | 73 | 38 | 30 | 40 | 40 | 29 | 58 | 63 | 83 | 66 | 73 | 74 | 83 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 83 | 83 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | 大浦会館 | 1432 | 1153 | 1384 | 2902 | 2887 | 1424 | 1754 | 2207 | 4160 | 5681 | 5115 | 3920 | 34019 | 7213 | 18 | 9 | 22 | 34 | 33 | 12 | 22 | 30 | 38 | 52 | 51 | 43 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 西駅交流センター | 20765 | 18817 | 22590 | 27888 | 27296 | 24166 | 23526 | 23673 | 31796 | 27091 | 23648 | 24825 | 296081 | 79350 | 57 | 49 | 78 | 109 | 127 | 85 | 87 | 67 | 88 | 91 | 80 | 82 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98
6 | 南公民館 | 3629 | 2955 | 2744 | 7148 | 6037 | 4022 | 2838 | 3366 | 6282 | 7969 | 7284 | 5208 | 59482 | 17207 | 32 | 43 | 49 | 61 | 61 | 56 | 51 | 49 | 64 | 69 | 70 | 69 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 69 | 70 | 70 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 西図書館 | 3863 | 3772 | 4819 | 12646 | 12728 | 8924 | 4845 | 4432 | 8916 | 12222 | 11859 | 8793 | 97819 | 34298 | 53 | 15 | 53 | 73 | 70 | 58 | 57 | 56 | 64 | 69 | 67 | 64 | 73 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | 東図書館 | 4608 | 3910 | 4698 | 10777 | 11555 | 4712 | 4346 | 6355 | 11225 | 12397 | 12309 | 9578 | 96470 | 27044 | 57 | 14 | 47 | 60 | 61 | 51 | 54 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99
9 | 西市民プラザ | 12057 | 11990 | 13180 | 19112 | 17320 | 13406 | 13598 | 14564 | 21105 | 23940 | 21173 | 17223 | 198668 | 49838 | 55 | 66 | 79 | 115 | 133 | 73 | 74 | 83 | 100 | 120 | 114 | 98 | 133 | 155 | 155 | 155 | 155 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | 総合文化会館 | 16686 | 13440 | 21136 | 33786 | 21916 | 17116 | 23740 | 21578 | 24031 | 22323 | 26231 | 24610 | 266593 | 72818 | 258 | 122 | 266 | 337 | 192 | 205 | 214 | 285 | 271 | 264 | 229 | 285 | 337 | 285 | 285 | 285 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 97 | 88 | 94 | 98 | 96 | 92 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97
11 | 陶芸館 | 4375 | 3974 | 3891 | 4924 | 5077 | 4341 | 4496 | 5964 | 5931 | 4601 | 2652 | 4187 | 54413 | 14342 | 45 | 43 | 33 | 42 | 38 | 47 | 38 | 56 | 42 | 31 | 29 | 43 | 56 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 84 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | 舞鶴赤れんが博物館 | 6071 | 3820 | 8042 | 14319 | 10309 | 4586 | 8093 | 7603 | 10548 | 14040 | 12552 | 9754 | 109737 | 29214 | 36 | 18 | 45 | 65 | 64 | 52 | 41 | 42 | 83 | 87 | 86 | 66 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | 市政記念館 | 22004 | 10756 | 19431 | 46680 | 34449 | 18358 | 29927 | 31609 | 38746 | 47528 | 41542 | 37124 | 378154 | 99487 | 127 | 70 | 152 | 227 | 217 | 117 | 151 | 174 | 203 | 211 | 185 | 163 | 227 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 227 | 277 | 227 | 277 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 赤れんがパーク | 10046 | 5600 | 7406 | 13530 | 12824 | 5766 | 13731 | 15080 | 15138 | 17091 | 24846 | 14814 | 155872 | 32120 | 120 | 59 | 57 | 117 | 152 | 58 | 101 | 149 | 161 | 159 | 162 | 132 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | 引揚記念館 | 24033 | 20462 | 25111 | 28238 | 26952 | 25537 | 27800 | 26770 | 29093 | 33814 | 32417 | 28486 | 328713 | 80727 | 69 | 52 | 79 | 80 | 78 | 63 | 74 | 73 | 91 | 102 | 112 | 96 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | 身体障害者福祉センター | 3418 | 2706 | 3368 | 5800 | 5170 | 3476 | 3707 | 4012 | 5337 | 6331 | 6123 | 5328 | 54776 | 14446 | 19 | 19 | 20 | 38 | 34 | 24 | 26 | 28 | 32 | 38 | 39 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 44 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | 由良川学園 | 9037 | 7068 | 8641 | 11366 | 11169 | 9365 | 8864 | 8717 | 11433 | 12674 | 12085 | 11376 | 121795 | 31900 | 52 | 41 | 41 | 64 | 61 | 44 | 47 | 71 | 73 | 81 | 81 | 80 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | うみべのもり保育所(子育て交流施設含む) | 11366 | 10112 | 13322 | 20479 | 19959 | 14145 | 13032 | 13405 | 23143 | 29982 | 29730 | 21273 | 219948 | 54583 | 89 | 53 | 74 | 116 | 127 | 75 | 78 | 122 | 129 | 129 | 129 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | 舞鶴こども園 | 3747 | 5003 | 7588 | 8104 | 7623 | 5690 | 4975 | 8787 | 11340 | 13758 | 9644 | 6817 | 93076 | 21417 | 26 | 42 | 62 | 72 | 68 | 47 | 35 | 67 | 82 | 84 | 84 | 67 | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | 中保育所 | 3564 | 2976 | 5000 | 7398 | 7249 | 4726 | 4126 | 4630 | 6802 | 9028 | 8290 | 6349 | 70138 | 19373 | 32 | 20 | 42 | 57 | 63 | 41 | 43 | 43 | 49 | 55 | 56 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | 東消防署 | 14702 | 13097 | 14984 | 22448 | 22563 | 16705 | 15234 | 17160 | 23772 | 27356 | 26322 | 21026 | 235369 | 61716 | 37 | 28 | 37 | 65 | 78 | 41 | 44 | 64 | 61 | 70 | 65 | 51 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | 東地区中心市街地多機能施設 | 12593 | 12583 | 12014 | 12784 | 12362 | 11842 | 12238 | 11897 | 12596 | 12926 | 11899 | 12568 | 148302 | 36988 | 38 | 22 | 22 | 33 | 22 | 20 | 39 | 23 | 37 | 43 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 49 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | 勤労者福祉センター | 4736 | 3129 | 3438 | 5207 | 5205 | 3633 | 3714 | 4092 | 6083 | 7090 | 6499 | 5871 | 58697 | 14045 | 22 | 14 | 22 | 32 | 31 | 24 | 21 | 26 | 35 | 44 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | 市民病院 | 38935 | 32327 | 41904 | 63716 | 63924 | 47018 | 41769 | 51192 | 75373 | 90063 | 80758 | 61603 | 688582 | 174658 | 99 | 83 | 117 | 143 | 147 | 118 | 120 | 123 | 169 | 161 | 175 | 140 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 175 | 175 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | 東体育館 | 6511 | 5525 | 9558 | 12145 | 11843 | 10669 | 9800 | 7729 | 10239 | 11709 | 9970 | 7190 | 112888 | 34657 | 34 | 34 | 40 | 49 | 48 | 47 | 48 | 36 | 46 | 48 | 42 | 34 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | 東舞鶴公園 | 5339 | 2268 | 3213 | 4875 | 3498 | 3346 | 6331 | 5136 | 8 | 0 | 9 | 3442 | 37465 | 11719 | 103 | 76 | 103 | 103 | 101 | 99 | 99 | 98 | 1 | 0 | 1 | 99 | 103 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100
27 | 本庁舎 | 63127 | 59044 | 68233 | 81687 | 82959 | 68313 | 63604 | 62304 | 73463 | 82450 | 78474 | 77436 | 861094 | 232959 | 209 | 189 | 265 | 309 | 298 | 255 | 257 | 271 | 296 | 321 | 349 | 298 | 349 | 317 | 317 | 317 | 317 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 321 | 349 | 349 | 349 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | 西総合会館 | 10694 | 7582 | 11706 | 16428 | 16072 | 12713 | 11460 | 11187 | 13322 | 14519 | 13607 | 13837 | 153127 | 45213 | 45 | 33 | 42 | 53 | 53 | 42 | 44 | 39 | 43 | 48 | 52 | 46 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | 五老ヶ岳公園 | 6261 | 5295 | 3981 | 5183 | 7715 | 4435 | 6954 | 7380 | 6959 | 8852 | 7057 | 7567 | 77639 | 17333 | 27 | 21 | 7 | 16 | 32 | 21 | 24 | 28 | 33 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 7 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100